RUS

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Трансформатор для подключения низковольтных гирлянд

Арт. ENIT-31, ENIT-3

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку продукции под товарным знаком ЭРА!

Данный документ распространяется на трансформаторы модели ENIT-3, ENIT-31 и предназначен для руководства по его подключению, эксплуатации, транспортировке, хранению и утилизации.

Внимательно изучите данное руководство перед использованием изделия и сохраните его до конца эксплуатации.

Удлинитель предназначен для использования снаружи и внутри помещений

Технические характеристики указаны на индивидуальной упаковке.

Монтаж изделия:

Аккуратно достаньте трансформатор из коробки, расправьте его, проверьте работоспособность и включите с помощью вилки в бытовую электрическую сеть 220 В.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Во избежание риска возгорания и получения удара электрическим током, размещайте трансформатор так, чтобы не допустить повреждения изоляционного покрытия провода.

2. Не допускайте перегрева трансформатора и перенапряжения сети.

3. Избегайте непосредственного контакта трансформатора с водой.

4. Не включайте трансформатор в случае обнаружения повреждения на изделии.

5. Не оставляйте работающий трансформатор без присмотра на длительное время.

6. Не включайте трансформатор в упаковке.

7. Не нагревайте и не помещайте трансформатор рядом с сильно нагретыми предметами.

8. Избегайте механических повреждений, которые могут появиться вследствие ударов, сильного натяжения провода и др.

9. Не пытайтесь самостоятельно устранить неисправность, обращайтесь в специализированные мастерские по ремонту электробытовой техники.

10. Не давайте трансформатор детям.

6. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение изделия должны производиться в упаковке с соблюдением мер предосторожности от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков.

7. УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации.

- ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1. Гарантийный срок эксплуатации составляет 6 месяцев со дня продажи, при условии соблюдения условий эксплуатации, изложенных в данном руководстве.

8.2. Возврат/обмен осуществляется у розничного продавца, реализовавшего товар потребителю, в сроки и по основаниям, установленным законодательством о защите прав потребителей.

8.3. Возврат/обмен осуществляется без механических повреждений и при полной комплектации.