8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует надежную работу светильника при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 30 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть.

Гарантийный срок эксплуатации светодиодного модуля – 50 000 часов (при непрерывной работе).

Гарантийный ремонт осуществляется по адресу:

Унитарное предприятие «Элект» ОО «БелТИЗ»

210603, г. Витебск, ул. Комсомольская, 11/5,

тел./факс (375-212) 67-45-14.

9. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ, ХРАНЕНИЯ И    УТИЛИЗАЦИИ

Светильник должен храниться в закрытых или других помещениях с естественной вентиляцией при температуре воздуха минус 50 °С … плюс 45 °С при относительной влажности воздуха не более 80 %.

Транспортировка светильника осуществляется только в закрытом транспорте при температуре воздуха минус 50 °С … плюс 45 °С, условия транспортирования легкие различными видами транспорта.

После утраты потребительских свойств, светильник не выбрасывать, а сдать в спецпункт утилизации в соответствии с требованиями местных органов власти.

Сделано в Беларуси

Производственное унитарное предприятие «Элект» ОО «БелТИЗ» 210603, г. Витебск, ул. Комсомольская, 11/5,

тел./факс (375-212) 67-45-14

Е-mаil: elekt@beltiz.by

# СВЕТИЛЬНИК ДБО 01-12-001 УХЛ1

# «Линия лайт»

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Светильник стационарный, энергосберегающий, настенный

(см. таблицу) предназначен для освещения жилых,  общественных или производственных помещений при температуре минус 40 ºС… плюс

40 ºС  при среднегодовой относительной влажности воздуха 60 % при

плюс 20 ºС в районах с умеренным и холодным климатом.

Светильник имеет антивандальную, неразборную без применения спецключа конструкцию.

Cветильник имеет рабочую изоляцию, и не имеет элементов для заземления, защищен от пыли и от брызг. Светильник пригоден для установки непосредственно на поверхности из нормально воспламеняемых материалов.

Светильник выпускается по ТУ BY 300080469.014-2005 «Светильники для освещения жилых и общественных помещений».

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Тип источника света                                     -светодиодный модуль

Мощность светильника, не более, Вт         - 12

Напряжение сети, В                                      - 250

Частота напряжения сети, Гц                       - 50

Степень защиты                                            - IP54

Световой поток, лм                                       - 1000

Цветовая температура, К                             - 4000

Индекс цветопередачи, Ra                          - ≥80

Срок службы, лет, не менее                         - 10

Габаритные размеры, мм, не более            -  240х110х35

Масса, кг не более:                                        - 0,21

Таблица

| Модель светильника | Датчик |
| --- | --- |
| ДБО 01-12-001 УХЛ1 «Линия лайт» | Нет |

Примечание: Предприятие оставляет за собой право вносить непринципиальные изменения в конструкцию, не ухудшающие технические характеристики изделия без отражения этого в руководстве по эксплуатации.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Светильник -1 шт.

2. Спецключ – 1 шт.

3. Шуруп 3х16 – 4 шт.

4. Руководство по эксплуатации – 1шт. на каждый светильник.

4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. Подключение светильника, удаление пыли и устранение неисправностей производить только при отключенной сети.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            4.2. Присоединение к сети производить только при помощи клеммной колодки. Скрутка проводов недопустима.

4.3.  При обнаружении неисправности (повреждения) светильника обратиться к специалисту соответствующей квалификации.

4.4.  Подключение светильника, устранение неисправности и техническое обслуживание светильников должно проводиться только специалистом соответствующей квалификации.

4.5. ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

-  эксплуатировать светильник без рассеивателя;

-  переделывать конструкцию светильника

4.6.  ИНФОРМАЦИЯ НАСЕЛЕНИЮ О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ    БЕЗОПАСНОСТИ. ПРИКАЗ МЧС РБ ОТ 02.09.99 №55

Светильники, выпускаемые Унитарным предприятием «Элект» ОО «БелТИЗ», сертифицированы на соответствие требованиям безопасности для жизни, здоровья и имущества и при  условии  соблюдения  правил  монтажа и эксплуатации  являются  безопасными, в том числе и пожаробезопасными.

Монтаж и техническое обслуживание светильников поручайте только  специалистам,  имеющим соответствующую квалификацию. Не допускайте эксплуатацию светильников с механическими повреждениями корпусов, изоляции токоведущих частей, с ослабленными контактными зажимами, с превышением  токовой  нагрузки и мощности, указанной в маркировке светильников.

5. ПОДГОТОВКА СВЕТИЛЬНИКА К РАБОТЕ

Монтаж светильника проводится в следующей последовательности:                -  при помощи спецключа снять рассеиватель;

-  срезать выступ втулки для получения отверстия для ввода проводов внешней проводки (диаметр отверстия должен быть меньше диаметра проводов внешней проводки для исключения зазора между втулкой и проводами внешней проводки);

-  через втулку ввести провода внешней проводки и присоединить их к контактным зажимам клеммной колодки;

- закрепить светильник на стене;

-  закрепить рассеиватель на основании светильника антивандальными винтами при помощи спецключа.

Примечание: подключение светильника к электросети производится проводами, сечением 0,5 – 2,5 мм 2.

Примечание: электромонтажные работы производить только         специалисту соответствующей квалификации.

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1. Периодически проверяйте:

- наличие и состояние рассеивателя;

- состояние мест соединения проводов в контактах светильника;

- прочность закрепления светильника.

6.2. Чистку светодиодных модулей и рассеивателя светильника производить мягкой ветошью не реже одного раза в месяц.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Светильник соответствует ТУ BY 300080469.014-2005 и признан годным к эксплуатации.

Регистрационный номер сертификата соответствия Евразийского экономического союза

№  ЕАЭС   BY/112 02.01.005 00667; срок действия с 27.06.2019 г. по 26.06.2024 г.

Представитель ОТК предприятия – изготовителя:

Дата изготовления  «______»______________202__г.

Дата продажи  «______»__________________202__г.

Штамп магазина